## General Project Information
Account Name
Account Address
Sold to/Ship to
System Configuration
System Serial Numbers
LIS Vendor
LIS Contact
LAS Vendor/Model
LAS Contact
Siemens Installer Name and Contact
Primary CSE Name and Contact
Siemens Sales/Project Manager Name and Contact
Siemens Application Engineer Name and Contact
Primary Customer contact Name, email, phone #

## Pre-Install
Define
Column1 | Column2 | Column3
Define laboratory personnel responsible for supporting application installation and confirm the completion of PEP prerequisite training. In accordance with local guidelines, it is requested that the primary operator be available and fully committed to assisting with configuration, assay verifications, LIS interface testing, and training throughout the entire application installation timeframe. | Определить персонал лаборатории, ответственный за поддержку установки приложения, и подтвердить прохождение обязательного предварительного обучения PEP. В соответствии с местными требованиями необходимо, чтобы основной оператор был доступен и полностью вовлечён в процесс на протяжении всего периода установки приложения, оказывая поддержку при конфигурации, верификации методик, тестировании интерфейса с ЛИС и обучении.
Key Operator Training Date(s) | Даты обучения ключевого оператора
General Operator Training Date(s) | Даты обучения операторов
Start Date of applications installation | Дата начала обучения
Studies to be performed for assay validation NOTE: additional requests may require additional charges | Исследования, которые необходимо провести для валидации методик Примечание: дополнительные запросы могут потребовать дополнительной оплаты
Projected cadence of validation reports / data delivery to customer for review and expected turn around of review | Планируемая периодичность предоставления отчётов по валидации / передачи данных заказчику для рассмотрения, а также ожидаемые сроки их проверки
Validation data approver name and contact information | ФИО лица, утверждающего данные валидации, и его контактная информация
Projected date for LIS interface delivery by vendor | Планируемая дата предоставления интерфейса ЛИС со стороны поставщика
Projected LIS testing completion date. Coordinate and establish timelines for LIS interface testing with laboratory LIS/IT contact to coincide with system configuration testing (prior to go-live date). | Планируемая дата завершения тестирования ЛИС. Согласовать и установить график тестирования интерфейса ЛИС с ответственным сотрудником лаборатории по ЛИС/ИТ таким образом, чтобы он совпадал с тестированием конфигурации системы (до даты ввода в эксплуатацию).
Projected Mock GoLive Date | Планируемая дата пробного ввода в эксплуатацию (Mock Go-Live)
Projected GoLive Date | Планируемая дата ввода в эксплуатацию (Go-Live)
Confirm assay menu | Подтвердить перечень анализов
Sample Container Types | Типы пробирок для образцов
Report Printing (physical connection / network) | Печать отчётов (физическое подключение / по сети)
QC Vendor/Lot Information | Информация о поставщике и партии контрольных материалов (QC)
Long Term Data Storage Stragegy | Стратегия долгосрочного хранения данных
Downtime Strategy | Стратегия работы при простоях (Downtime Strategy)
Confirm
Confirm order of barcode printer | Подтвердить заказ принтера штрихкодов
SRS capability | Доступность SRS
Review With Customer
Range verification material to be used for assay validation if required. Best practice includes standards of a known concentration, serial dilutions of a high patient, or calibrator material. Confirm the material spans the measuring interval. | Материалы для проверки диапазона измерений, которые будут использованы при валидации методик (при необходимости). В качестве лучшей практики рекомендуется использовать стандарты с известной концентрацией, серийные разведения образца пациента с высокой концентрацией или калибровочный материал. Подтвердить, что используемый материал покрывает весь измерительный диапазон.
Supplies required to be ordered from Siemens or another vendor such as Third party reagents/ calibrators required for open channel assay, QC and Linearity materials. | Расходные материалы, которые необходимо заказать у Siemens или другого поставщика, включая сторонние реагенты/калибраторы для анализов в открытом канале, а также контрольные материалы (QC) и материалы для проверки линейности.
Siemens Precision and Accuracy Criteria (found in the assay IFU) and any methodology differences between like assays offered (e.g. Alb, AlbP / GluH, GluO / AST, ASTPLc, etc….) | Критерии точности и правильности Siemens (указанные в инструкции по применению методики, IFU), а также любые методические различия между аналогичными анализами (например: Alb и AlbP / GluH и GluO / AST и ASTPLc и т. д.).
Review Comparative Assay Range information (Reference Interval/Critical) | Проверить/рассмотреть информацию о диапазонах для сопоставимых анализов (референсные интервалы / критические значения).
Long Term Data Storage Strategy. Atellica Solution does not have long term data storage capabilities. The Network Share Access feature enables the transfer of data to secure offsystem locations, such as a laboratory shared drive. The network administrator of the laboratory creates an Operator name and Password so the system can access network resources, such as off-system file repositories. Laboratories typically use these data repositories to share information between computers in the network or for the long-term storage of information, such as QC XML import files, patient sample records and results, QC sample records and results, the audit trail log, and maintenance log data. | Стратегия долгосрочного хранения данных. Система Atellica Solution не обладает возможностями долгосрочного хранения данных. Функция Network Share Access позволяет передавать данные в защищённые внешние хранилища вне системы, например на общий сетевой диск лаборатории. Сетевой администратор лаборатории создаёт имя пользователя и пароль оператора, чтобы система могла получать доступ к сетевым ресурсам, таким как внешние файловые репозитории. Лаборатории обычно используют такие хранилища данных для обмена информацией между компьютерами в сети или для долгосрочного хранения данных, включая XML-файлы импорта контроля качества (QC), записи и результаты образцов пациентов, записи и результаты контрольных образцов, журнал аудита и данные журналов технического обслуживания.
Instrument Downtime Strategy | Стратегия работы при простое анализатора
Operator security levels, multiple operator logins, and PHI key related to Lab Manager login. | Уровни доступа операторов, поддержка нескольких учётных записей операторов и ключ защиты персональных медицинских данных (PHI), связанный с учётной записью руководителя лаборатории.
Customer Responsibilities
Customer responsbility for obtaining Siemens documents such as IFU's, Ops Guides, etc via DocLib (may need to help customer with creating a Siemens account for access to DocLib, etc.) | Ответственность заказчика за получение документации Siemens, такой как инструкции по применению (IFU), руководства по эксплуатации и др., через систему DocLib (при необходимости может потребоваться помощь заказчику в создании учётной записи Siemens для доступа к DocLib и другим ресурсам).
Specify the date by which the customer is required to provide de-identified samples for method comparison or correlation studies, covering the measuring interval for each assay to be validated. | Указать дату, к которой заказчик обязан предоставить обезличенные образцы для проведения сравнительных или корреляционных исследований методов, с охватом всего измерительного диапазона для каждого валидируемого анализа.
Customer ownership of operator defined measuring intervals outside of the Siemens validated range. Siemens is not responsible for results generated from operator defined measuring intervals where the values exceed the Siemens validated range. | Ответственность заказчика за операторски заданные измерительные диапазоны, выходящие за пределы диапазона, валидированного Siemens. Siemens не несёт ответственности за результаты, полученные в операторски заданных измерительных диапазонах, если значения превышают диапазон, валидированный Siemens.
Customer ownership of operator defined dilutions outside of Siemens validated dilutions. Siemens is not responsible for results generated from operator defined dilutions. | Ответственность заказчика за операторски заданные разведения, выходящие за пределы разведений, валидированных Siemens. Siemens не несёт ответственности за результаты, полученные при использовании операторски заданных разведений.
Customer ownership of operator defined assays including configuration and validation. Siemens is not responsible for results generated from operator defined assays. | Ответственность заказчика за операторски заданные методики, включая их конфигурацию и валидацию. Siemens не несёт ответственности за результаты, полученные при использовании операторски заданных методик.

## Cust Docs
Items in Document Library
Document | SMN | Location
Atellica CH LOINC Codes for Assays | 11419593 | https://doclib.siemens-healthineers.com/home
Atellica IM LOINC Codes for Assays | 11419560
Atellica LAS Interface Guide | 11467335
Atellica LIS Interface Guide | 11312743
Atellica Sample Handler Quick Guide | 11481708
Atellica Solution Online Help | 11623681
Atellica Solution Operator's Guide | 11597559
Atellica CH Operator Defined Assays Supplement | 11468733
Atellica Sample Handler Calibrator and QC Storage and Stability | 11111053
Atellica IM System Fluids | 11642797
Atellica CH System Fluids | 11642777
Atellica IMT System Fluids | 11642770
A-Lyte Integrated Multisensor | 11109447
Biotin Interference in Certiain Immunoassays | 11316489
Atellica IM Analyzer Assay measuring Interval Configuration | 11536858
Assay Specific IFU | Multiple
Cal Cards/ TAV | Multiple
Bio-Rad XML Files | NA
Siemens QC XML Files | Multiple
White Paper Information including Security, CH Carryover, Assay Correlation, etc.
Certificates and Declaratations (Wastewater and Environment)
Datasheets and Specifications
Assay Wiki
General Data Protection Regulation
Service Keys
Worklist Flags with Hold Suggestion
PEP Connect
Marketing Collateral

## Configuration Preparation
QC Management
QC Result Management (on system, middlware…)
QC Required
Patient QC Flagging
Hold results based on QC (Patient Result Management, Hold Results by Exception)
QC Settings
QC Master List
QC Schedule
QC Storage (onboard?)
Calibration
Calibration Setup configuration
Review with customer Atellica Sample Handler Calibrator and QC Storage and Stability (SMN 11111053)
Calibrator Storage (onboard?)
Patient Sample Management
Assay Prioritization
Management of Reruns/Repeats
Archive Racks
Sample Sorting requirements
Other
HIL
Maintenance Schedule
SH and Sorting Configuration(s)
Patient Results Management
Reports Setup
Operator -defined Assays
Obtain third party manufacturer IFU's
Obtain parameter configurations from third party manufacturer
Discuss 3rd party reagent carryover